肇庆市鼎湖仪表厂

“哲士”牌CTS系列物位仪表技术调查表

（请填此表，以保证您选型的正确性及产品在现场长期使用的可靠性，并尽快返还我厂。）

需方名称：                                           年     月     日     编号：

| 所订物位仪表名称及型号： |
| --- |
| 最终用户所属地区 |  | 最终用户所属行业 |  |
| 所测物料 名称 |  | 所测物料性状 | 液体 □粉末 浆状 □块状 其它： |
| 所测物料 物理性质 | 导电 □不导电 电导率（G）： 比重（克/cm3 ）： 介电常数（K）： 粘度（CS）： |
| 所测物料 腐蚀性 | 有否腐蚀性： □有 □无 能否腐蚀聚丙烯： □能 □否 能否腐蚀聚四氟乙烯：□能 □否 能否腐蚀不锈钢（1Cr18Ni9Ti）: □能 □否 其它说明： | 对仪表功能要求 | 连续显示 变送输出 □ 限位、报警 □ 物位控制 |
| 仓内压力（Mpa） |  | 物料温度（℃） |  |
| 现场情况 | 搅拌：□有 □无 挂料：□有 □无 □户内使用 □户外使用 其它： | 如何使用输出信号： |
| 安装方式 | 1”管螺纹 □卫生卡箍 1.5”管螺纹 □法兰 法兰型号及用材： | 请画图表明期望的物位仪表安装位置，并说明容器内有何障碍物，如搅拌器，加热器及其位置和出、入口位置： |
| 料仓结构材料 | 碳钢 □不锈钢 塑料 □混凝土 其它： |  |
| 料仓高度(m) |  |  |
| 料仓直径(m) |  |  |
| 探极长度(m) |  |  |
| 危险等级 | 不防爆 □隔爆 □本安 防爆标志： |  |
| 电源 | DC24V □AC220V |  |
| 需方联系资料 |  |  |
| 生产 备忘: |

填表人：                            				收表人：